**Załącznik nr 1b – OPZ Część 2 Pomoce brajlowskie POMOC**

**Część 2 – POMOCE BRAJLOWSKIE POMOC**

1. Oznaczenia kodu CPV – Wspólnego Słownika Zamówień

Główny kod CPV:

39162100-6 – Pomoce dydaktyczne

Dodatkowe kody CPV:

39162000-5 – Pomoce naukowe

42900000-5 – Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

42962000-7 – Urządzenia drukujące i graficzne

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowych pomocy brajlowskich tj. powiększalnik stacjonarny.

1. Zakup finansowany z Budżetu Państwa ze środków Pomoc dla Ukrainy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Specyfikacja zakupów | Ilość sztuk |
| 1 | **Powiększalnik stacjonarny**Powiększalnik stacjonarny - wyświetlacz jakości HD, min.24 cale,- technologia ustawienia ostrości, zapewnia ostry i komfortowy obraz nawet w przypadku słabej jakości dokumentów,- dostosowanie kąta nachylania ekranu.Dane techniczne:- ekran: min. 24 cale LCD,- rozdzielczość min.1920 x 1080,- powiększenia: min.2 x min.70 razy,- tryby kolorów min. 17, m.in.: kolorowy, negatyw, pozytyw, kolory sztuczne,- podświetlenie LED z możliwością wyłączenia,- auto-focus: funkcja automatycznego ustawiania ostrości z możliwością wyłączenia,- funkcja regulowanych znaczników linii i przysłon ułatwiających czytanie tekstu,- regulacja jasności,- funkcja szybkiego przybliżania i oddalania obrazu,- ruchomy stolik (do przesuwania w pozycji poziomej i pionowej) z funkcją blokady ułatwiający nawigację po oglądanych dokumentach - wymiary min. 29 x min.42 cm,- możliwość regulowania wysokości, oraz kąta nachylenia monitora, - wymiary: min.54 – max 56 cm x min. 47- max. 50 cm x min. 36- max. 40 cm (wys. x szer. x gł.),waga: min.15 kg- max 16,5 kg,zasilanie: sieciowe 100 – 240V 50/60 Hz. | 2 |

5. Opis oceny równoważności:

Tam, gdzie w treści opisu przedmiotu zamówienia, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zastosowanie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. Wykonawca może przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom proponowanym przez Zamawiającego.

6. Termin wykonania zamówienia:

W ciągu 10 dni od daty zawarcia umowy (termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert).