**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Zamawiający:**

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 w Łodzi, 91-866 Łódź, ul. Dziewanny 24,

NIP 726 15 78 902

**Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej**

w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 w Łodzi **,** ul. Dziewanny 24

(pawilon 1,2,3)

**1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia:**

1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej

w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 w Łodzi **,**

ul. Dziewanny 24 (pawilon 1,2,3) na podstawie Projektu technicznego instalacji

wodociągowej przeciwpożarowej wraz z opisem technicznym oraz wykonanie

dokumentacji powykonawczej.

1.2 Wszystkie materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do stosowania w Polsce,

posiadające: certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty

zgodności lub deklaracje zgodności oraz odpowiednie atesty.

1.3 Wszystkie materiały użyte do realizacji robót powinny być nowe, nieużywane oraz

uwzględniać wszystkie nowoczesne rozwiązania techniczne i normy.

1.4 Przy realizacji zamówienia wszystkie materiały dostarcza Wykonawca.

1.5 Przy wykonywaniu prac instalacyjnych należy zwrócić szczególna uwagę na istniejące orurowanie, okablowanie, przewody wentylacyjne itp. aby nie doszło do ich uszkodzenia

W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę istniejącej infrastruktury, musi on niezwłocznie naprawić szkodę.

1.6 Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia harmonogramu prac i uzgodnienia go

z Dyrektorem Ośrodka ze względu na funkcjonowanie pracy w szkole.

**2. Kody CPV:**

CPV 45332200-8

**3. Forma złożenia oferty**

formularz ofertowy (wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do zapytania o cenę)

**4. Sposób złożenia oferty**

Ofertę należy złożyć w formie mailowej na adres: [zamowieniasosw6@blind.edu.pl](mailto:zamowieniasosw6@blind.edu.pl)

W temacie należy dopisać – Oferta –Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożar

**5.** **Termin złożenia oferty** – do dnia 01.12. 2025r., do godz. 9:00

**6. Termin wykonania zamówienia**

Przedmiot zamówienia należy zrealizować do 29.12.2025r.

**7. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia:**

Wykonanie nowej instalacji wody pożarowej zasilającej projektowane hydranty HP25, hydranty HP 52 oraz zawory 52. Instalacja powinna być wykonana w sposób umożliwiający rozdział instalacji na dwa układy tj. wody bytowo-gospodarczej oraz wody pożarowej, które to instalacje wyprowadzone będą z jednego istniejącego przyłącza wodociągowego. Na układzie wody bytowej budynku zamontować należy zawór pierwszeństwa, który zamyka całkowicie dopływ wody do instalacji wodociągowej na cele socjalno-bytowe w chwili poboru wody na cele pożarowe.

Prace montażowe układów instalacji wewnętrznych winny być wykonane pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnych z zachowaniem przepisów BHP.

**8. Kryteria oceny oferty:**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

cena – 100%

**9. Okres gwarancji minimum**  - 24 miesiące lub dłuższy na urządzenia - gwarancja producenta .

10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie

art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

11. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany bez uwag przez

Zamawiającego. Termin płatności faktury do 31 grudnia 2025r.

12. Wykonawca może kierować pytania dotyczące zapytania ofertowego na

adres [zamowieniasosw6@blind.edu.pl](mailto:zamówieniasosw6@blind.edu.pl) Pytania i odpowiedzi będą zamieszczone na stronie

internetowej Zamawiającego.

13. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem

Zamawiającego tj.: anna.trojanowska @blind.edu.pl lub telefonicznie 42 657 79 41

Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: Anna Trojanowska .

14. Wykonawcy składającemu oferty nie przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania

od czynności Zamawiającego.

15.Zamawiający może zastrzec w każdym czasie możliwość nierozpatrywania oferty,

odwołania lub zmiany warunków postępowania o udzielenie zamówienia, jak również

posiada prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty i podania przyczyny.

16. Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej powiadomi o

dokonaniu tej czynności Wykonawców, którzy złożyli oferty a także zamieści informacje na

stronie internetowej.

17.Wykonawca poprzez złożenie oferty oświadcza, że akceptuje w całości i bez uwag treść wymagań

określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

18**. Dokumenty wymagane od Wykonawców**

1. Oferta zgodnie z „ Formularzem ofertowym” ***załącznik nr 1 do zapytania ofertowego***.
2. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2
3. Zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 3
4. Zaakceptowana klauzula RODO – załącznik nr 4

Łódź, dnia 25.11.2025r.

Anna Tomaszewska

Dyrektor Ośrodka